| ООО "УкрГидроБудМонтаж" ул. Викентия Хвойки,21, тел. 044 49 555 60, 49 555 61 www.ugbm.com.ua info@ugbm.com.ua |
| --- |
| Насосное оборудование |
| Прайс-лист 2010 |
| Тип | Параметры | Цена, евро |
| Насосы поверхностные |
| Тип скважинного насоса | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена, EURO |
| PKm 60 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь ) | 0.37 | 40 | 40 | 53 |
| PKm 65 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь ) | 0.5 | 50 | 55 | 105 |
| PKm 70 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь ) | 0.6 | 50 | 65 | 135 |
| PKm 80 (вихревой, чугунный корпус, рабоч. колесо - латунь ) | 0.75 | 50 | 70 | 140 |
| JSWm 1CX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.37 | 50 | 35 | 87 |
| JSWm 1ВX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.5 | 50 | 41 | 92 |
| JSWm 1AX (самовсасывающий центробеж, чугунный корпус) | 0.6 | 50 | 47 | 99 |
| JSWm 10MX (самовсасывающий центроб, чугунный корпус) | 0.75 | 80 | 46 | 119 |
| JSWm 15MX (самовсасывающий центроб, чугунный корпус) | 1.1 | 80 | 55 | 139 |
| JCRm 1C (самовсасывающий центроб, нержавеющий корпус) | 0.37 | 50 | 35 | 130 |
| JCRm 1A (самовсасывающий центроб, нержавеющий корпус) | 0.6 | 50 | 47 | 130 |
| JCRm 10M/10Н (самовсасыв. центроб, нержавеющ. корпус) | 0.75 | 80 | 46 | 146 |
| JCRm 15M (самовсасыв. центроб, нержавеющ. корпус) | 1.1 | 80 | 55 | 166 |
| 4CPm 80E (многоступ. центробежный, чугунный корпус ) | 0.6 | 80 | 50 | 152 |
| 4CPm 100E (многоступ. центробежный, чугунный корпус ) | 0.75 | 130 | 46 | 152 |
| PLURIJETm 4/130 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 1.5 | 130 | 66 | 440 |
| PLURIJET 5/200 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 1.8 | 200 | 75 | 480 |
| PLURIJET 6/200 (многост.,самовсасывающий,центробеж,) | 2.2 | 200 | 90 | 495 |
| JDWm 1A/30(чугун. c эжектором 4" гл. всасывания до 20 м ) | 0.75 | 20 | 53 | 183 |
| JDWm 2/30 ( чугун. с эжектором 4" гл. всасывания до 35 м ) | 1.1 | 30 | 81 | 319 |
| Насосы погружные скважинные |
| Дренажные насосы | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена, EURO |
| TOP 1 ( пластм.корпус и рабочее колесо ) + кабель 5м/10м | 0,25 | 160 | 7 | 87/115 |
| TOP 2 ( пластм.корпус и рабочее колесо )+ кабель 5м/10м | 0,37 | 220 | 9 | 96/125 |
| ТОР 3 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 5м/10м | 0,50 | 260 | 10,5 | 110/145 |
| ТОР 4 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 10м | 0,75 | 320 | 12,6 | 220 |
| ТОР 5 ( пластм. корпус и рабочее колесо) + кабель 10м | 0,92 | 400 | 14,5 | 245 |
| Dm 20(нержавеющий корпус + пластм. колесо)+ кабель 5м/10м | 0,75 | 200 | 21 | 240/250 |
| Фекальные насосы | N (кВт) | Q(л/мин) | H (м) | Цена, EURO |
| TOP VORTEX ( пластм.корпус и рабоч.колесо ) + кабель5м/10м | 0,37 | 180 | 7 | 130/140 |
| ZXm 1А/40 (корпус - нержав./чугун, колесо – полимер) + кабель 5м/10м | 0,6 | 400 | 11 | 182/225 |
| MCm 10/50-1 (корпус - нерж./чугун, колесо– нержав.) + кабель 5м/10м | 0,75 | 500 | 12 | 300/310 |
| МС 30\50+пульт QES300 (корпус –чугунный ,колесо–чугун) | 2,2 | 1100 | 24 | 860 |
| Автоматические станции водоснабжения |
| Тип установки | N (кВт) | Q(л/мин) | H ( м ) | Цена, EURO |
| HF PKm 60 /8-SF( чугунный корпус, глубина всасывания 7 м ) | 0,37 | 40 | 40 | 84 |
| HF PKm 60 /24-СL(чугунный корп., глубина всасывания 7 м) | 0,37 | 40 | 40 | 98 |
| HF JSWm 1CX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания.9 м) | 0,37 | 50 | 35 | 129 |
| HF JSWm 1ВX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания.9 м) | 0,5 | 50 | 41 | 133 |
| HF JSWm 1AX/24-CL(чугунный корпус, глуб.всасывания.9 м) | 0,6 | 50 | 47 | 140 |
| HF JSWm 10 MX24-CL(чугун. корпус, глуб. всасывания.9 м) | 0,75 | 80 | 46 | 159 |
| HF JSWm 15 MX24-CL(чугун. корпус, глуб. всасывания.9 м) | 1,1 | 80 | 55 | 179 |
| HF JCRm 1C/24-CL(нержав. корп, глубина всасывания- 9 м ) | 0,37 | 50 | 35 | 170 |
| HF JCRm 1A/24-CL(нержав. корп, глубина всасывания -9 м ) | 0,6 | 50 | 47 | 170 |
| HF JCRm 10М/24-CL( нержав. корп. глуб. всасывания -9 м ) | 0,75 | 80 | 46 | 185 |
| HF JCRm 15М/24-CL( нержав. корп., глуб. всасывания - 9 м ) | 1,1 | 80 | 55 | 205 |
| HF JDWm 1A/30(c эжектором 4" глубина всасывания до 20 м) | 0,75 | 20 | 53 | 200 |
| HF JDWm 2/30(с эжектором 4" глубина всасывания до 35 м) | 1,1 | 30 | 81 | 352 |
| Насосы для систем отопления |
| Тип насоса | N(Вт) | Q(м3\ч) | Нmax (м) | Цена, EURO |
| Гайки присоединительные 1``/ 1 1/4" |  |  |  | 7 / 9 |
| Pedrollo DHL 25/35-180 /130/ | 17/27/35 | 3,2 | 4,0 | 66 |
| Pedrollo DHL 25/55-180 /130/ | 39/62/80 | 3,3 | 5,0 | 66 |
| Pedrollo DHL 25/65-180 /130/ | 39/64/90 | 3,5 | 6,5 | 66 |
| Pedrollo DHL 25/70-180 (32/70-180) | 81/123/140 | 5,5 | 7,0 | 95 |
| Pedrollo DHL 32/80-180 | 107/176/210 | 7,5 | 7,5 |  |
| Гидроаккумуляторы |
| Тип гидроаккумуляторов | Высота, мм | Диаметр, мм | Вх.Диам, мм | Цена,EURO |
| Гидроаккумулятор AQUAPRESS 24л. | 470 | 290 | 1`` | 24 |
| Гидроаккумулятор AQUAPRESS 24л. нержавеющий | 470 | 290 | 1`` | 83 |
| ГидроаккумуляторAQUAPRESS 50л /80л/100л/150л/200л | 600 815 930 930 1000 | 400 400 465 500 | 1`` | 63 87 122 158 218 |
| Гидроаккумулятор ELBI 8л. | 315 | 204 | ¾`` | 21 |
| Гидроаккумулятор ELBI 50 л (вертикальный/горизонтальный) | 600 | 400 | 1`` | 78/81 |
| Гидроаккумулятор ELBI 60 л (вертикальный/горизонтальный) | 750 | 400 | 1`` | 102/105 |
| Гидроаккумулятор ELBI 80 л (вертикальный/горизонтальный) | 815 | 400 | 1`` | 124/128 |
| Гидроаккумулятор ELBI 100л (вертикальный/горизонтальный) | 805 | 500 | 1`` | 157/161 |
| Гидроаккумулятор ELBI 150 л | 1030 | 500 | 1¼`` | 231 |
| Гидроаккумулятор ELBI 200л (вертикальный/горизонтальный) | 1065 | 600 | 1¼`` | 267/277 |
| Гидроаккумулятор ELBI 300л (вертикальный/горизонтальный) | 1270 | 650 | 1¼`` | 364/373 |
| Гидроаккумулятор ELBI 500 л | 1420 | 775 | 1¼`` | 532 |
| Мембрана 25---35/50---60/80/100---150/200---300---500 л. | 8---15---44---77---98---157 |
| Расширительные мембранные баки для закрытых систем отопления |
| Расширительный бак ERP – 320/6 л (плоский) | 94 | 320 | ¾`` | 23 |
| Расширительный бак ERP – 320/8 л (плоский) | 121 | 320 | ¾`` | 25 |
| Расширительный бак ERP – 320/10 л (плоский) | 131 | 320 | ¾`` | 26 |
| Расширительный бак ERP – 320/12 л (плоский) | 165 | 320 | ¾`` | 27 |
| Расширительный бак ER – 2 л | 230 | 146 | ½`` | 15 |
| Расширительный бак ER – 5 л | 225 | 205 | ¾`` | 17 |
| Расширительный бак ER – 8 л | 300 | 205 | ¾`` | 18 |
| Расширительный бак ER – 12 л | 300 | 270 | ¾`` | 22 |
| Расширительный бак ER – 18 л | 410 | 270 | ¾`` | 25 |
| Расширительный бак ER – 24 л | 355 | 320 | ¾`` | 27 |
| Расширительный бак ERCE– 35л/35р( с ножками) | 390 | 400 | ¾`` | 44/46 |
| Расширительный бак ERCE– 50л/50р( с ножками) | 500 | 400 | 1`` | 53/56 |
| Расширительный бак ERCE – 80 л | 840 | 400 | 1`` | 84 |
| Расширительный бак ERCE – 100 л | 795 | 500 | 1`` | 111 |
| Расширительный бак ERCE – 150 л | 1025 | 500 | 1`` | 146 |
| Расширительный бак ERCE – 200 л | 1190 | 600 | 1`` | 183 |
| Расширительный бак ERCE – 300 л | 1265 | 650 | 1`` | 256 |
| Расширительный бак ERCE – 500 л | 1425 | 775 | 1¼`` | 433 |
| Комплектующие для насосов |
| Система автоматики (Реле давления+штуцер+манометр) с реле PM-5G/ FSG 2 /FSG2 G20 | 13 / 19 / 39 |
| Шланг антивибрационный ( К ), Ду 25, ТF 5g/TF6g/TF6/TF10 | 6,5/ 9 / 9 / 10 |
| Шланг антивибрационный (В) , Ду 25, L400 /L600 /L800 /L1000 | 7 / 10/ 11/ 14 |
| Труба пластиковая 32 мм. / 40 мм. (за 1м\пог.) | 0,95 / 1,33 |
| Поплавок электрический / механический 3/4" / механический 1" | 13/ 20 / 24 |
| Трос оцинкованный в пластикате для глубинных насосов 5 мм. / 6 мм. (за 1м\пог) | 0,67 / 0,8 |
| Муфта термоусадочная для изоляции кабеля погружного насоса МП-1/GPS-1 | 11,7 / 15,0 |
| Блок автоматического управления насосами Brio 2000-M / EASYPRESS I / EASYPRESS II | 39 /77 / 80 |