| ООО "УкрГидроБудМонтаж" ул. Викентия Хвойки,21, тел. 044 49 555 60, 49 555 61 www.ugbm.com.ua info@ugbm.com.ua |
| --- |
| Трубы |
| Прайс-лист 2010 |
| Тип трубы | Цена, грн. |
| Трубы напорные ПЭ для наружного водопровода С - средний тип 6атм |
| 160х6,2 | 100,00 |
| 200х7,7 | 154,44 |
| 225х8,6 | 194,04 |
| 250х9,60 | 240,57 |
| 280х10,70 | 299,97 |
| 315х11,60 | 382,80 |
| 355х13,60 | 496,40 |
| 400х15,30 | 632,40 |
| 450х17,20 | 799,00 |
| 500х19,10 | 986,00 |
| 560х21,40 | 1234,20 |
| 630х24,10 | 1564,00 |
| 710х33,90 | 2268,60 |
| 800х38,10 | 2872,80 |
| 900х42,90 | 3636,60 |
| 1000х47,70 | 4487,80 |
| 1200х57,20 | 6463,80 |
| Т - тяжелый тип 10атм |
| 20х2,0 | 3,60 |
| 25х2,0 | 4,59 |
| 32х2,0 | 6,37 |
| 40х2,4 | 9,64 |
| 50х3,0 | 14,82 |
| 63х3,8 | 23,60 |
| 75х4,5 | 33,33 |
| 90х5,4 | 47,85 |
| 110х6,6 | 71,28 |
| 125х7,4 | 90,75 |
| 140х8,3 | 114,18 |
| 160х9,5 | 148,83 |
| 180х10,7 | 188,44 |
| 200х11,90 | 232,32 |
| 225х13,40 | 295,04 |
| 250х14,80 | 363,00 |
| 280х16,60 | 455,40 |
| 315х18,70 | 574,20 |
| 355х21,10 | 754,80 |
| 400х23,70 | 952,00 |
| 450х26,70 | 1207,00 |
| 500х29,70 | 1492,60 |
| 560х33,20 | 1870,00 |
| 630х37,40 | 2366,40 |
| 710х42,10 | 3231,40 |
| 800х47,40 | 4351,00 |
| 900х53,30 | 5498,60 |
| 1000х59,30 | 6798,20 |
| 1200х70,60 | 9576,00 |