| ООО "УкрГидроБудМонтаж" ул. Викентия Хвойки,21, тел. 044 49 555 60, 49 555 61 www.ugbm.com.ua info@ugbm.com.ua |
| --- |
| Принадлежности к насосам |
| Прайс-лист 2010 |
| Код | Параметры | Цена, евро |
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ |
| 50018 | FSG2 | 11,20 |
| 50018/20 | FSG2G20 (реле сухого хода) | 30,77 |
| 50018/1 | FYG/22 | 21,50 |
| 50018/2 | FYG/32 | 23,00 |
| 50018/8 | PM/5 | 9,60 |
| ITALTECHNIKA | PM/5G | 7,69 |
| ITALTECHNIKA | PM/12G | 10,77 |
| ITALTECHNIKA | PT/5G | 10,95 |
| ITALTECHNIKA | LP/3(реле сухого хода) | 14,77 |
| МАНОМЕТРЫ |
| 50015/2 | MC/6 | 2,90 |
| 50015 | MR/6 | 2,90 |
| 50015/0 | MR/10 | 2,90 |
| ШТУЦЕР ЛАТУННЫЙ 3-5 ХОДОВОЙ |
| 50017 | R/3 | 4,50 |
| 50016 | R/5 | 5,00 |
| ШЛАНГИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ |
| 50013 | TF/5 | 10,50 |
| 50013/1 | TF/6 | 12,00 |
| 50013/6 | TF/10 | 15,50 |
| ШЛАНГИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ С УГЛОМ |
| 50013/01 | TFG/5 | 8,50 |
| 50013/10 | TFG/6 | 15,50 |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ |
| B2000MT | BRIO 2000-MT | 34,50 |
| 50062N | EKO EASYPRESS | 59,00 |
| 50060SC/2A | плата EKO EASYPRESS | 28,50 |
| 50060 | EASYPRESS | 82,00 |
| 50060SC | плата EASYPRESS | 35,00 |
| 50060/2 | MAXI EASYPRESS | 138,00 |
| 50060SC/1A | плата MAXIEASYPRESS | 91,00 |
| 50063 | EASYPRESS VARIO | 228,00 |
| 50060SC/3A | плата EASYPRESS VARIO | 91,00 |
| ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ PVC |
| 50014 | 0315/3 PVC | 13,00 |
| AQUAPRESS | 0315/3 PVC | 7,69 |
| 500145 | 0315/5 PVC | 15,00 |
| 5001410 | 0315/10 PVC | 18,00 |
| 50014/1 | T80/3 PVC | 15,00 |
| 50014/5 | T80/5 PVC | 17,00 |
| 50014/10 | T80/10 PVC | 20,00 |
| 50014S3 | SMALL/3 PVC | 14,00 |
| 50014S51 | SMALL/5 PVC | 16,00 |
| ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ H07 RN-F |
| 50014H | 0315/3 H07 RN-F | 15,50 |
| 500145H | 0315/5 H07 RN-F | 19,00 |
| 5001410H | 0315/10 H07 RN-F | 28,00 |
| 50014/1H | T80/3 H07 RN-F | 18,00 |
| 50014/5H | T80/5 H07 RN-F | 21,00 |
| 50014/10H | T80/10 H07 RN-F | 30,00 |
| 50014S3 | SMALL/3 H07 RN-F | 13,00 |
| 50014S5 | SMALL/5 H07 RN-F | 19,50 |
| ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
| 50014P3 | 0315 SI/3 | 28,00 |
| 50014P5 | 0315 SI/5 | 32,00 |
| 50014P10 | 0315 SI/10 | 41,50 |
| 50014/1P3 | T80 SI/3 | 30,00 |
| 50014/1P5 | T80 SI/5 | 34,00 |
| 50014/1P10 | T80 SI/10 | 43,50 |
| 50014SP3 | SMALL SI/3 | 28,50 |
| 50014SP5 | SMALL SI/5 | 32,50 |
| 50014SP10 | SMALL SI/10 | 41,50 |
| КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ |
| 111006F | 06 F = 6,3 mF | 1,80 |
| 111010F | 10 F = 10 mF | 2,00 |
| 111012F | 12 F = 12,5 mF | 2,60 |
| 111014F | 14 F = 14 mF | 2,80 |
| 111016F | 16 F = 16 mF 450V | 3,00 |
| 112016F | 16 F = 16 mF 250V | 2,60 |
| 111020F | 20 F = 20 mF 450V | 3,40 |
| 112020F | 20 F = 20 mF 250V | 3,40 |
| 111025F | 25 F = 25 mF 450V | 4,20 |
| 112025F | 25 F = 25 mF 250V | 3,40 |
| 111030F | 30 F = 30 mF 450V | 5,00 |
| 112030F | 30 F = 30 mF 250V | 4,50 |
| 111031F | 31 F = 31,5 mF | 4,60 |
| 111040F | 40 F = 40 mF | 6,40 |
| 111045F | 45 F = 45 mF | 7,00 |
| 111050F | 50 F = 50 mF | 8,00 |
| 111055F | 55 F = 55 mF | 10,00 |
| 111060F | 60 F = 60 mF | 11,50 |
| 111070F | 70 F = 70 mF | 12,00 |
| 111080F | 80 F = 80 mF 450V | 12,40 |
| 112080F | 80 F = 80 mF 250V | 11,50 |
| КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ |
| 1110082F | 08 C = 8 mF | 2,10 |
| 111010FC | 10 C = 10mF | 2,10 |
| 1110122F | 12 C = 12,5 mF | 2,80 |
| 1110142F | 14 C = 14 mF | 3,00 |
| 1110162F | 16 C = 16 mF | 3,20 |
| 1110202F | 20 C = 20 mF | 3,40 |
| 1110252F | 25 C = 25mF | 4,30 |
| 1110302F | 30 C 450V = 30mF | 5,10 |
| 1120302F | 30 C 250V = 30mF | 4,80 |
| 1110312F | 31 C = 31,5mF | 5,00 |
| 1110352F | 35 C = 35mF | 6,40 |
| 1110402F | 40 C = 40mF | 6,90 |
| 1110452F | 45 C = 45mF | 7,40 |
| 1110502F | 50 C = 50mF | 8,70 |
| 1120602F | 60 C = 60mF | 10,50 |
| 1110752F | 75 C = 75mF | 12,80 |
| 1120802F | 80 C = 80mF | 13,30 |
| ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ |
| 11516101201 | AR 12 | 2,10 |
| 11516101203 | AR 12 V | 4,80 |
| 11516101301 | AR 13 | 3,20 |
| 11516121401 | AR 14 | 3,50 |
| 11516141402 | AR 14S | 12,80 |
| 11516461200 | PNL 12 | 5,30 |
| 11516461201 | BT-PNL 12 epdm | 11,00 |
| 11516461202 | PNL 12V | 13,30 |
| 11516151100 | MG1 14 | 10,50 |
| 11516301401 | FN 14 | 4,80 |
| 11516301801 | FN 18 | 5,80 |
| 11516301821 | FN 18 NU * | 9,50 |
| 11516302001 | FN 20 | 7,00 |
| 11516302401 | FN 24 | 8,50 |
| 11516303220 | FN 32 NU * | 34,00 |
| 11516803801 | FN 38 | 44,50 |
| ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ |
| 11516101250 | AR 12R | 2,70 |
| 11516101245 | AR 12R LA | 4,20 |
| 11516101248 | AR 12 SIC | 10,50 |
| 11516101312 | AR 13 SIC | 9,50 |
| 11516521600 | PNL 16 | 8,50 |
| 11516201601 | PNL 16 SIC | 12,00 |
| 11516301808 | FN 18 SIC | 25,50 |
| 11516322001 | FN 20 DV | 42,50 |
| 11516721400 | RN 15/17 | 15,00 |
| 11516151100 | MG1 14 | 10,50 |
| 11516151002 | MG1 14 SIC | 12,80 |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗОНДОВ УРОВНЯ |
| 117FE00C | CSL (prezzo al metro) | 0,21 |
| КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ |
| 117G100AN | 4x1 mm2 | 1,70 |
| 117G150AN | 4x1,5 mm2 | 2,30 |
| 117G200AN | 4x2,5 mm2 | 3,90 |
| 117G250AN | 4x4 mm2 | 5,40 |
| 117G300AN | 4x6 mm2 | 8,50 |
| 117G350AN | 4x10 mm2 | 13,60 |
| 117G400AN | 4x16 mm2 | 20,00 |
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ |
| 530GT3M82A1 | RPS 1 | 35,00 |
| 530GT3M82A2 | RPS 2 | 71,00 |
| 530GT3M92A1 | RPS 3 | 56,50 |
| 530GT3M93A1 | RPS4 | 73,50 |
| 530GT3M94A1 | RPS5 | 123,50 |
| 530GT3M95A1 | RPS6 | 176,00 |
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ |
| 530GT3MGPS1 | GPS 1 | 15,50 |
| 530GT3MGPS2 | GPS 2 | 21,80 |
| 530GT3MGPS3 | GPS 3 | 27,50 |
| 530GT3MGPS4 | GPS 4 | 33,00 |
| 530GT3MGPS5 | GPS5 | 38,50 |
| 530GT3MGPS6 | GPS6 | 39,50 |
| ? | MANODOPERA | 16,00 |
| ШНУР С ВИЛКОЙ |
| 117FGA21G | H05 VV-F (PVC) | 2,70 |
| 117GGA21G | H07 RN-F (NEOPRENE) | 4,30 |
| ПОДШИПНИКИ |
| 113001 | 6201 ZZ | 1,80 |
| 113001C3E | 6201 ZZ C3 | 2,00 |
| 113012 | 6202 ZZ | 2,10 |
| 113002A | 6203 | 2,20 |
| 113002 | 6203 ZZ | 2,30 |
| 113002C3E | 6203 ZZ C3 | 2,50 |
| 113002S | 6203 2RS | 3,10 |
| 113003 | 6204 ZZ | 3,10 |
| 113003C3E | 6204 ZZ C3 | 3,30 |
| 113004 | 6205 ZZ | 4,00 |
| 113005C3E | 6206 ZZ C3 | 5,80 |
| 113013 | 6304 ZZ | 4,80 |
| 113013C3E | 6304 ZZ C3 | 5,00 |
| 113013S | 6304 2RS | 5,50 |
| 113015 | 6306 ZZ C3 | 8,80 |
| 113017 | 6307 ZZ C3 | 12,00 |
| 113018 | 6308 ZZ C3 | 16,50 |
| 113019 | 6310 ZZ C3 | 29,50 |
| 113030 | 7203 B OBLIQUO | 12,00 |
| 113033 | 7303 B OBLIQUO | 16,50 |
| КРЫЛЬЧАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА ОБДУВА |
| 14VN05 | 14VN05 - MEC56 | 1,00 |
| 14VN06 | 14VN06 - MEC 63 | 1,00 |
| 14VN07 | 14VN07 - MEC71 | 1,50 |
| 14VN08 | 14VN08 - MEC80 | 2,00 |
| 14VN081 | 14VN081 - MEC80 NUOVA MY2004 | 2,00 |
| 14VN09 | 14VN09 - MEC90 | 2,50 |
| 14VN10 | 14VN10 - MEC100 | 4,00 |
| 14VN10162 | 14VN10162 - MEC100 Dim. 162mm | 4,00 |
| 14VN132 | 14VN13 - MEC132 | 17,00 |
| ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ QEM monofase |
| 530EC03A1 | QEM 033 | 37,00 |
| 530EC05A1 | QEM 050 | 37,00 |
| 530EC07A1 | QEM 075 | 39,00 |
| 530EC10A1 | QEM 100 | 39,00 |
| 530EC15A1 | QEM 150 | 39,00 |
| 530EC20A1 | QEM 200 | 39,00 |
| 530EC30A1 | QEM 300 | 47,00 |
| QET trifase |
| 530TNF05A | QET 050 | 130,00 |
| 530TNF07A | QET 075 | 130,00 |
| 530TNF10A | QET 100 | 130,00 |
| 530TNF15A | QET 150 | 130,00 |
| 530TNF20A | QET 200 | 130,00 |
| 530TNF30A | QET 300 | 130,00 |
| 530TNF40A | QET 400 | 130,00 |
| 530TNF55A | QET 550 | 133,00 |
| 530TNF75A | QET 750 | 133,00 |
| 530AD100A | QET 1000 | 284,00 |
| 530AD125A | QET 1250 | 303,00 |
| 530AD150A | QET 1500 | 439,00 |
| 530AD175A | QET 1750 | 450,00 |
| 530AD200A | QET 2000 | 468,00 |
| 530AD250A | QET 2500 | 524,00 |
| 530AD300A | QET 3000 | 559,00 |
| 530AD400A | QET 4000 | 741,00 |
| QSM monofase con sonde |
| 530MFLC03A1 | QSM 033 | 175,50 |
| 530MFLC05A1 | QSM 050 | 175,50 |
| 530MFLC07A1 | QSM 075 | 175,50 |
| 530MFLC10A1 | QSM 100 | 175,50 |
| 530MFLC15A1 | QSM 150 | 179,50 |
| 530MFLC20A1 | QSM 200 | 183,50 |
| 530MFLC30A1 | QSM 300 | 309,00 |
| QST trifase con sonde |
| 530TFLC05A | QST 050 | 278,00 |
| 530TFLC07A | QST 075 | 278,00 |
| 530TFLC10A | QST 100 | 278,00 |
| 530TFLC15A | QST 150 | 278,00 |
| 530TFLC20A | QST 200 | 278,00 |
| 530TFLC30A | QST 300 | 278,00 |
| 530TFLC40A | QST 400 | 278,00 |
| 530TFLC55A | QST 550 | 278,00 |
| 530TFLC75A | QST 750 | 294,00 |
| 530ADL100A | QST 1000 | 446,00 |
| 530ADL125A | QST 1250 | 474,00 |
| 530ADL150A | QST 1500 | 619,00 |
| 530ADL175A | QST 1750 | 630,00 |
| 530ADL200A | QST 2000 | 641,00 |
| 530ADL250A | QST 2500 | 710,00 |
| 530ADL300A | QST 3000 | 746,00 |
| 530ADL400A | QST 4000 | 890,00 |
| EVOLUTION quadro domino |
| 532DOM003M | EVOLUTION-MONO | 197,00 |
| 532DOM075T | EVOLUTION-TRI/1 | 279,00 |
| 532DOM100T | EVOLUTION-TRI/2 | 317,00 |
| QES monofase |
| 52VX300A1 | QES 300 MONO | 213,00 |
| 52VX300A1AL | QES 300 MONO-AL | 213,00 |
| QES trifase |
| 532QES150A | QES 150 | 150,00 |
| 532QES200A | QES 200 | 150,00 |
| 532QES300A | QES 300 | 150,00 |
| КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ДЛЯ JDW |
| 50132 | VRP 1 | 26,50 |